## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.193 | 25.346 | 25.226 | 14.39 | 55.939 | 55.453 | 32.733 | 34.519 | 34.433 | 28.294
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.943 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.354 | 0.352 | 0 | 3.027 | 2.992 | 0 | 2.419 | 2.301 | 0.711
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.395 | 0.392 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.636 | 0.605 | 0.38
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.193 | 27.038 | 26.905 | 14.39 | 58.985 | 58.463 | 32.733 | 37.574 | 37.339 | 30.174
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.913 | 5.508 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 31.266 | 36.243 | 36.001 | 7.638
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.693 | 1.68 | 0 | 1.095 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 1.499
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.913 | 7.201 | 7.325 | 0 | 1.095 | 1.082 | 31.266 | 36.243 | 36.001 | 9.137
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 0.438 | 0.437 | 0.869 | 1.68 | 1.67 | 0.616 | 0.741 | 0.735 | 0.556
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.48 | 0.479 | 0.869 | 1.732 | 1.722 | 0.616 | 0.774 | 0.767 | 0.598
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.104 | 0.104 | 0.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.039 | 0.04 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.106 | 0.104 | 0.104 | 0.042
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.082 | 0.028 | 0.028 | 0.115 | 0.178 | 0.177 | 0.319 | 0.261 | 0.264 | 0.059
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.028 | 0.028 | 0.115 | 0.178 | 0.177 | 0.319 | 0.261 | 0.264 | 0.059
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603