## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.944 | 7.204 | 7.578 | 19.172 | 13.562 | 13.662 |  |  |  | 8.622
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.538 | 1.353 | 1.345 | 6.307 | 9.675 | 9.614 |  |  |  | 2.764
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 2.116 | 2.097 | 0 | 1.706 | 1.676 |  |  |  | 2.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.46 | 0.455 | 0 | 2.161 | 2.123 |  |  |  | 0.741
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.553 | 11.133 | 11.475 | 25.479 | 27.104 | 27.075 |  |  |  | 14.151
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 6.476 | 6.571 |  |  |  | 1.128
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.388 | 12.29 | 12.291 | 28.1 | 6.341 | 6.73 |  |  |  | 11.336
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.693 | 0.686 | 0 | 1.046 | 1.028 |  |  |  | 0.745
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.388 | 12.983 | 12.977 | 39.905 | 13.863 | 14.329 |  |  |  | 13.209
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.656 | 0.211 | 0.215 | 0.762 | 0.466 | 0.472 |  |  |  | 0.259
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.14 | 0.214 | 0.212 |  |  |  | 0.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.664 | 0.246 | 0.249 | 0.902 | 0.702 | 0.706 |  |  |  | 0.329
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.1 | 0.026 | 0.027 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.059 | 0.059 | 0.128 | 0.049 | 0.05 |  |  |  | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.282 | 0.146 | 0.148 | 0.79 | 0.419 | 0.426 |  |  |  | 0.195
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.282 | 0.146 | 0.148 | 0.79 | 0.419 | 0.426 |  |  |  | 0.195
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928