## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 82.482 | 30.19 | 30.764 | 47.266 | 54.205 | 54.079 | 0 | 398.337 | 394.873 | 33.019
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.946 | 1.925 | 0 | 0.146 | 0.143 | 0 | 4.568 | 4.529 | 1.82
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.562 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.482 | 33.698 | 34.234 | 47.266 | 54.351 | 54.222 | 0 | 402.905 | 399.402 | 36.285
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.045 | 6.35 | 6.643 | 0 | 28.724 | 28.203 | 0 | 0 | 0 | 7.964
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.444 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.045 | 7.794 | 8.071 | 0 | 28.724 | 28.203 | 0 | 0 | 0 | 9.301
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.996 | 0.343 | 0.35 | 0.466 | 0.786 | 0.781 | 0 | 3.719 | 3.687 | 0.384
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.996 | 0.378 | 0.384 | 0.466 | 0.787 | 0.782 | 0 | 3.737 | 3.704 | 0.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.137 | 0.04 | 0.041 | 0 | 0.176 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.137 | 0.055 | 0.056 | 0 | 0.176 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.064
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.363 | 0.161 | 0.163 | 0.207 | 0.502 | 0.496 | 0 | 0.939 | 0.93 | 0.185
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.363 | 0.161 | 0.163 | 0.207 | 0.502 | 0.496 | 0 | 0.939 | 0.93 | 0.185
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 47807 | 48338 | 58 | 3142 | 3200 | 1 | 114 | 115 | 51653