## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 2.632 | 2.53 | 1.636 | 4.506 | 4.354 | 0 | 1.474 | 1.295 | 2.612
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.18 | 18.293 | 19.137 | 102.312 | 163.829 | 160.577 | 64.955 | 41.234 | 44.109 | 29.134
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.731 | 1.915 | 2.041 | 14.678 | 28.037 | 27.331 | 0 | 0 | 0 | 3.632
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.997 | 3.818 | 0 | 6.367 | 6.03 | 0 | 13.308 | 11.695 | 4.2
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.26 | 26.837 | 27.526 | 118.626 | 202.739 | 198.292 | 64.955 | 56.016 | 57.099 | 39.578
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.176 | 8.66 | 8.817 | 14.916 | 21.02 | 20.697 | 2.32 | 14.615 | 13.125 | 9.724
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.556 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.176 | 9.216 | 9.348 | 14.916 | 21.02 | 20.697 | 2.32 | 14.615 | 13.125 | 10.205
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.548 | 0.527 | 0.025 | 0.068 | 0.066 | 0 | 0.307 | 0.27 | 0.489
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.319 | 0.793 | 0.816 | 1.86 | 2.952 | 2.894 | 2.508 | 2.006 | 2.067 | 0.99
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.101 | 0.039 | 0.041 | 0.331 | 0.631 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0.078
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.048 | 0 | 0.061 | 0.058 | 0 | 0.151 | 0.133 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.484 | 1.43 | 1.432 | 2.216 | 3.712 | 3.634 | 2.508 | 2.464 | 2.47 | 1.608
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.048 | 0.05 | 0.066 | 0.093 | 0.092 | 0.023 | 0.148 | 0.133 | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.05 | 0.052 | 0.066 | 0.093 | 0.092 | 0.023 | 0.148 | 0.133 | 0.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.268 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.268 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1415 | 30263 | 31678 | 121 | 2168 | 2289 | 128 | 928 | 1056 | 35023