## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.972 | 8.913 | 8.935 | [6 empty] | 8.935
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.456 | 1.453 | [6 empty] | 1.453
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.829 | 2.824 | [6 empty] | 2.824
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.512 | 0.511 | [6 empty] | 0.511
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.048 | 0.048 | [6 empty] | 0.048
Genel Toplam |  | 21.972 | 13.758 | 13.771 | [6 empty] | 13.771
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.136 | 4.787 | 4.783 | [6 empty] | 4.783
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.281 | 1.652 | 1.699 | [6 empty] | 1.699
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.226 | 1.224 | [6 empty] | 1.224
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.104 | 0.104 | [6 empty] | 0.104
Genel Toplam |  | 31.417 | 7.769 | 7.81 | [6 empty] | 7.81
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.719 | 0.353 | 0.354 | [6 empty] | 0.354
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.028 | [6 empty] | 0.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | [6 empty] | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Genel Toplam |  | 0.719 | 0.403 | 0.404 | [6 empty] | 0.404
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.235 | 0.481 | 0.48 | [6 empty] | 0.48
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.029 | 0.029 | [6 empty] | 0.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | [6 empty] | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Genel Toplam |  | 0.377 | 0.519 | 0.518 | [6 empty] | 0.518
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.085 | 0.028 | 0.028 | [6 empty] | 0.028
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.028 | 0.028 | [6 empty] | 0.028
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 520 | 307098 | 307618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307618