## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 26.183 | 29.394 | 29.367 | 2.538 | 30.216 | 29.675 | 33.647 | 44.36 | 44.232 | 29.803
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.552 | 5.872 | 5.902 | 154.662 | 32.359 | 34.749 | 2.635 | 0.946 | 0.966 | 6.02
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.411 | 0 | 0.003 | 29.192 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.487 | 1.475 | 0 | 8.255 | 8.093 | 0 | 7.47 | 7.381 | 1.707
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.366 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.146 | 38.119 | 38.102 | 186.392 | 70.83 | 73.088 | 36.282 | 52.776 | 52.579 | 38.841
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.441 | 0.687 | 0.849 | 41.815 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.824
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.737 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.441 | 1.424 | 1.58 | 41.815 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 1.527
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.397 | 0.445 | 0.445 | 0.038 | 0.458 | 0.45 | 0.51 | 0.672 | 0.67 | 0.452
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.277 | 0.307 | 0.307 | 1.346 | 0.505 | 0.521 | 0.039 | 0.045 | 0.045 | 0.301
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.019 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.693 | 0.773 | 0.773 | 1.576 | 1.025 | 1.036 | 0.549 | 0.779 | 0.776 | 0.775
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.004 | 0.005 | 0.192 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.01 | 0.011 | 0.192 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.011
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.152 | 0.385 | 0.383 | 0.077 | 0.179 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.37
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.385 | 0.383 | 0.077 | 0.179 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.37
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305