## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.983 | 2.306 | 2.304 | 0.576 | 1.918 | 1.888 | 0.656 | 0.853 | 0.848 | 2.012
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.301 | 14.865 | 15.022 | 12.976 | 80.059 | 78.558 | 23.504 | 23.128 | 23.138 | 23.161
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.884 | 0.877 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.781 | 0.76 | 0.768
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.93 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.284 | 18.985 | 19.125 | 13.552 | 82.019 | 80.488 | 24.16 | 24.762 | 24.746 | 26.608
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.989 | 3.576 | 3.66 | 2.144 | 14.047 | 13.781 | 75.091 | 76.61 | 76.571 | 17.159
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.044 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.989 | 5.62 | 5.688 | 2.144 | 14.047 | 13.781 | 75.091 | 76.61 | 76.571 | 18.626
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 0.481 | 0.48 | 0.12 | 0.4 | 0.393 | 0.137 | 0.178 | 0.177 | 0.419
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.989 | 0.334 | 0.34 | 0.307 | 1.735 | 1.703 | 0.712 | 0.616 | 0.619 | 0.532
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.402 | 0.839 | 0.844 | 0.427 | 2.136 | 2.097 | 0.849 | 0.798 | 0.8 | 0.969
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.051 | 0.051 | 0.013 | 0.085 | 0.083 | 0.353 | 0.392 | 0.391 | 0.112
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.062 | 0.062 | 0.013 | 0.085 | 0.083 | 0.353 | 0.392 | 0.391 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.609 | 0.53 | 0.531 | 0.187 | 0.998 | 0.98 | 0.367 | 0.402 | 0.401 | 0.556
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.609 | 0.53 | 0.531 | 0.187 | 0.998 | 0.98 | 0.367 | 0.402 | 0.401 | 0.556
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534