## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.021 | 5.197 | 5.208 | 19.886 | 10.88 | 10.929 | 0.877 | 1.549 | 1.544 | 4.915
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.213 | 0.602 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.127 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 3.634 | 1.349
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.234 | 7.009 | 7.016 | 19.886 | 10.88 | 10.929 | 0.877 | 5.214 | 5.178 | 6.877
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.437 | 8.592 | 8.613 | 0 | 0 | 0 | 79.967 | 64.301 | 64.433 | 13.777
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.002 | 0.999 | 0 | 10.052 | 9.997 | 0 | 4.51 | 4.472 | 1.406
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.437 | 9.594 | 9.612 | 0 | 10.052 | 9.997 | 79.967 | 68.811 | 68.905 | 15.183
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.309 | 0.162 | 0.163 | 0.571 | 0.313 | 0.314 | 0.052 | 0.09 | 0.09 | 0.157
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.312 | 0.187 | 0.188 | 0.571 | 0.313 | 0.314 | 0.052 | 0.122 | 0.122 | 0.183
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0.398 | 0.399 | 0.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.539 | 0.418 | 0.419 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.129 | 0.106 | 0.106 | 1.286 | 0.624 | 0.627 | 0.409 | 0.414 | 0.414 | 0.14
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.106 | 0.106 | 1.286 | 0.624 | 0.627 | 0.409 | 0.414 | 0.414 | 0.14
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481