## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.148 | 21.524 | 21.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 3.647 | 16.2
Dağıtım-OG | Dışsal | 57.183 | 0.323 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.821 | 4.818 | 0 | 8.718 | 8.705 | 0 | 6.788 | 6.752 | 5.67
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.346 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.331 | 28.014 | 28.048 | 0 | 8.718 | 8.705 | 0 | 10.454 | 10.399 | 23.128
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.835 | 11.364 | 11.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 29.893 | 10.928
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.146 | 4.144 | 0 | 1.445 | 1.443 | 0 | 3.119 | 3.103 | 3.577
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.835 | 15.51 | 15.528 | 0 | 1.445 | 1.443 | 0 | 33.169 | 32.996 | 14.505
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.435 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.445 | 0.34
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.174 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.609 | 0.481 | 0.481 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.495 | 0.493 | 0.406
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.298 | 0.111
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.317 | 0.314 | 0.147
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.522 | 0.193 | 0.193 | 0.462 | 0.051 | 0.052 | 0.455 | 0.536 | 0.535 | 0.197
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.522 | 0.193 | 0.193 | 0.462 | 0.051 | 0.052 | 0.455 | 0.536 | 0.535 | 0.197
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 36630 | 36653 | 13 | 8789 | 8802 | 22 | 4168 | 4190 | 49645