## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.517 | 37.728 | 37.437 | 2.06 | 4.132 | 4.128 | 128.645 | 104.092 | 104.72 | 51.142
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.314 | 9.493 | 9.591 | 3.808
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.387 | 1.373 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 10.241 | 9.979 | 4.283
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0.597 | 0 | 0.966 | 0.941 | 0.607
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.517 | 39.115 | 38.81 | 2.06 | 4.806 | 4.8 | 141.959 | 124.792 | 125.231 | 59.84
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.364 | 4.214 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 8.192 | 5.134 | 5.212 | 2.958
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0.752 | 0.764 | 0.303
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.592 | 0.586 | 0 | 0.384 | 0.383 | 0 | 2.135 | 2.08 | 1.1
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0.172
Genel Toplam |  | 1.364 | 4.806 | 4.771 | 0 | 0.824 | 0.822 | 9.418 | 8.021 | 8.056 | 4.533
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 0.608 | 0.603 | 0.1 | 0.27 | 0.27 | 2.084 | 1.753 | 1.761 | 0.933
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.092 | 0.094 | 0.037
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.636 | 0.631 | 0.1 | 0.275 | 0.275 | 2.243 | 1.907 | 1.916 | 1.002
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.052 | 0.052 | 0.029
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.07 | 0.069 | 0.069 | 0.039
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.221 | 0.814 | 0.808 | 0.167 | 0.101 | 0.101 | 1.354 | 1.169 | 1.173 | 0.677
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.814 | 0.808 | 0.167 | 0.101 | 0.101 | 1.354 | 1.169 | 1.173 | 0.677
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 7650 | 7727 | 30 | 14186 | 14216 | 370 | 14081 | 14451 | 36394