## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.315 | 4.665 | 4.744 | 65.691 | 175.828 | 174.048 | 70.913 | 91.829 | 91.379 | 41.834
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.043 | 0.802 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 10.271 | 8.606 | 8.642 | 3.248
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.355 | 0.353 | 0 | 1.302 | 1.281 | 0 | 4.467 | 4.371 | 1.682
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.358 | 5.838 | 5.916 | 65.691 | 177.13 | 175.329 | 81.184 | 104.902 | 104.392 | 46.774
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.388 | 0 | 0.031 | 42.6 | 0.306 | 0.989 | 1.779 | 4.082 | 4.033 | 1.356
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.816 | 2.848 | 2.889 | 32.878 | 6.8 | 7.221 | 15.289 | 20.709 | 20.593 | 8.758
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.17 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.204 | 4.018 | 4.083 | 75.478 | 7.106 | 8.21 | 17.068 | 24.791 | 24.626 | 10.842
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.094 | 0.095 | 0.672 | 1.592 | 1.577 | 0.912 | 1.102 | 1.098 | 0.498
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.249 | 0.25 | 0.095
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.368 | 0.121 | 0.122 | 0.672 | 1.611 | 1.596 | 1.213 | 1.395 | 1.391 | 0.609
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0 | 0 | 0.25 | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0.008
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.029 | 0.029 | 0.234 | 0.046 | 0.049 | 0.115 | 0.165 | 0.164 | 0.073
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.037 | 0.037 | 0.484 | 0.048 | 0.055 | 0.125 | 0.189 | 0.188 | 0.086
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.006 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.006 | 0.006 | 0.002
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096