## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.49 | 0.022 | 0.106 | 0.2 | 0 | 0.003 | 49.958 | 37.71 | 38.132 | 16.9
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 12.195 | 0 | 0.187 | 23.625 | 120.669 | 119.426 | 57.651 | 59.779 | 59.706 | 44.56
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.086 | 0.085 | 0 | 1.836 | 1.812 | 0 | 4.637 | 4.478 | 2.288
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.685 | 0.108 | 0.378 | 23.825 | 122.505 | 121.241 | 107.609 | 102.126 | 102.316 | 63.748
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.646 | 0.026 | 0.255 | 0.113
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.597 | 0 | 0.07 | 66.25 | 84.309 | 84.078 | 35.524 | 41.601 | 41.391 | 31.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.591 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.597 | 3.591 | 3.606 | 66.25 | 84.309 | 84.078 | 42.17 | 41.627 | 41.646 | 32.612
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.364 | 0.001 | 0.007 | 0.042 | 0 | 0.001 | 1.488 | 1.188 | 1.198 | 0.533
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.065 | 0 | 0.001 | 0.208 | 1.066 | 1.055 | 0.308 | 0.353 | 0.352 | 0.316
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.429 | 0.002 | 0.008 | 0.25 | 1.082 | 1.072 | 1.796 | 1.581 | 1.588 | 0.869
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0 | 0 | 1.021 | 1.087 | 1.086 | 0.26 | 0.421 | 0.416 | 0.348
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 1.021 | 1.087 | 1.086 | 0.284 | 0.421 | 0.417 | 0.355
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.331 | 0.001 | 0.006 | 1.021 | 1.944 | 1.932 | 1.679 | 1.709 | 1.708 | 1.05
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.001 | 0.006 | 1.021 | 1.944 | 1.932 | 1.679 | 1.709 | 1.708 | 1.05
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 9900 | 10054 | 48 | 3699 | 3747 | 377 | 10557 | 10934 | 24735