## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.01 | 28.091 | 28.726 | 28.719 | 19.067
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0.026 | 1.065 | 0.747 | 0.751 | 0.5
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.397 | 0.393 | 0 | 4.352 | 4.336 | 0 | 5.042 | 4.991 | 3.724
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.723 | 0.48
Genel Toplam |  | 0 | 0.397 | 0.393 | 9.9 | 4.352 | 4.372 | 29.156 | 35.245 | 35.184 | 23.771
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.511 | 7.479 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 15.188 | 15.2 | 12.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.257 | 1.498
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.511 | 7.479 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 17.468 | 17.457 | 13.561
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.002 | 0.588 | 0.532 | 0.533 | 0.354
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0.018 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.003
Genel Toplam |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.834 | 0.093 | 0.096 | 0.613 | 0.601 | 0.602 | 0.407
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.058 | 0.058 | 0.051
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.066 | 0.066 | 0.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.062 | 0.498 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.15
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.062 | 0.498 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.15
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6197 | 6262 | 6 | 1661 | 1667 | 160 | 15502 | 15662 | 23591