## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.903 | 15.672 | 15.648 | 58.714 | 10.899 | 11.266 | 10.267 | 18.257 | 18.168 | 16.388
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.741 | 0.743 | 0.254
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 3.083 | 3.049 | 1.073
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.903 | 15.719 | 15.695 | 58.714 | 11.328 | 11.692 | 11.179 | 22.081 | 21.96 | 17.726
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.025 | 5.586 | 5.575 | 96.429 | 17.453 | 18.059 | 15.979 | 17.723 | 17.703 | 10.068
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 6.05 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.802
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.025 | 11.838 | 11.808 | 96.429 | 17.453 | 18.059 | 15.979 | 17.723 | 17.703 | 13.997
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.156 | 0.401 | 0.4 | 0.714 | 0.133 | 0.137 | 0.472 | 0.624 | 0.623 | 0.469
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.401 | 0.4 | 0.714 | 0.138 | 0.142 | 0.488 | 0.665 | 0.663 | 0.483
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.043 | 0.043 | 0.714 | 0.129 | 0.134 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.075
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.073 | 0.073 | 0.714 | 0.129 | 0.134 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.078 | 0.257 | 0.257 | 0.286 | 0.827 | 0.822 | 1.224 | 1.303 | 1.302 | 0.63
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.257 | 0.257 | 0.286 | 0.827 | 0.822 | 1.224 | 1.303 | 1.302 | 0.63
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 20601 | 20665 | 7 | 905 | 912 | 125 | 11078 | 11203 | 32780