## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.844 | 4.179 | 4.184 |  |  |  | 65.101 | 68.177 | 68.09 | 11.521
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.61 | 0.415 | 0.422 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.373
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.219 | 0.035 | 0.036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.622 | 0.62 |  |  |  | 0 | 5.704 | 5.543 | 1.185
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.673 | 5.298 | 5.309 |  |  |  | 65.101 | 73.881 | 73.633 | 13.152
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 112.491 | 67.034 | 68.322 | 7.844
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.521 | 11.736 | 11.711 |  |  |  | 12.523 | 27.532 | 27.107 | 13.478
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.127 | 1.301 | 1.298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.149
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.394 | 0.392 |  |  |  | 0 | 28.393 | 27.588 | 3.515
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.648 | 13.431 | 13.401 |  |  |  | 125.014 | 122.959 | 123.017 | 25.986
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.171 | 0.171 |  |  |  | 1.045 | 1.119 | 1.116 | 0.28
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.183 | 0.183 |  |  |  | 1.045 | 1.16 | 1.156 | 0.295
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.404 | 0.241 | 0.245 | 0.028
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.278 | 0.278 |  |  |  | 0.26 | 0.31 | 0.308 | 0.281
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.217 | 0.211 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.307 | 0.307 |  |  |  | 0.664 | 0.768 | 0.764 | 0.359
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.036 | 0.002 | 0.003 | 0.044
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.036 | 0.002 | 0.003 | 0.044
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150