## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.985 | 18.614 | 18.685 | 60.407 | 53.855 | 53.908 | 39.633 | 97.643 | 96.817 | 31.955
DAĞITIM–OG | Dışsal | 9.125 | 1.679 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 6.649 | 6.616 | 2.242
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 6.272 | 9.714 | 9.695 | 0 | 1.9 | 1.885 | 2.237 | 8.345 | 8.258 | 8.884
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 3.114 | 3.096 | 0 | 7.674 | 7.611 | 0 | 8.369 | 8.25 | 4.145
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.487 | 0.485 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0.174 | 0.172 | 0.41
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Genel Toplam |  | 46.396 | 33.642 | 33.716 | 60.407 | 63.5 | 63.474 | 46.158 | 121.18 | 120.113 | 47.663
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.488 | 0.022 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.542 | 7.227 | 7.264 | 10.023 | 9.132 | 9.139 | 21.898 | 13.053 | 13.179 | 8.206
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.347 | 0.345 | 0 | 0.518 | 0.514 | 0 | 0.479 | 0.472 | 0.376
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.03 | 7.596 | 7.633 | 10.023 | 9.65 | 9.653 | 21.898 | 13.532 | 13.651 | 8.601
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.676 | 0.489 | 0.491 | 0.991 | 0.932 | 0.933 | 0.701 | 1.463 | 1.452 | 0.655
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.025 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.019 | 0.019 | 0.035
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.037 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.061 | 0.06 | 0.055
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0.039
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.738 | 0.623 | 0.625 | 0.991 | 1 | 1.001 | 0.73 | 1.62 | 1.607 | 0.786
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.203 | 0.203 | 0.068 | 0.058 | 0.058 | 0.154 | 0.116 | 0.117 | 0.18
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.106 | 0.206 | 0.206 | 0.068 | 0.063 | 0.063 | 0.154 | 0.118 | 0.119 | 0.183
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.342 | 0.237 | 0.238 | 0.449 | 0.341 | 0.342 | 0.41 | 0.561 | 0.559 | 0.289
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.342 | 0.237 | 0.238 | 0.449 | 0.341 | 0.342 | 0.41 | 0.561 | 0.559 | 0.289
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.