## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.426 | 0.423 | 0.948 | 2.471 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0.525
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.87 | 10.447 | 10.538 | 35.072 | 33.389 | 33.418 | 42.971 | 42.271 | 42.294 | 12.535
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.534 | 0.289 | 0.291 | 1.511 | 1.362 | 1.365 | 0 | 0.873 | 0.844 | 0.363
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.405 | 0.048 | 0.051 | 0 | 0.778 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0.089
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 2.531 | 2.513 | 0 | 4.199 | 4.124 | 0 | 6.915 | 6.688 | 2.698
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.228 | 0.226 | 0 | 0.269 | 0.265 | 0 | 0.104 | 0.1 | 0.226
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 23.9 | 13.969 | 14.042 | 37.531 | 42.468 | 42.381 | 42.971 | 50.163 | 49.926 | 16.436
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.506 | 1.505 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0.199 | 1.385
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.989 | 5.673 | 5.779 | 15.314 | 16.813 | 16.787 | 18.126 | 12.137 | 12.334 | 6.538
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.148 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 2.891 | 3.298 | 0.092
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.385 | 0.382 | 0 | 0.273 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.367
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.643 | 7.579 | 7.676 | 15.314 | 17.086 | 17.055 | 39.4 | 15.028 | 15.831 | 8.382
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.123 | 0.076 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.014
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.437 | 0.297 | 0.298 | 0.63 | 0.632 | 0.632 | 0.795 | 0.67 | 0.674 | 0.325
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.063 | 0.061 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.458 | 0.345 | 0.346 | 0.769 | 0.761 | 0.762 | 0.795 | 0.744 | 0.745 | 0.378
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.135 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.124
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.041 | 0.041 | 0.145 | 0.102 | 0.103 | 0.11 | 0.072 | 0.073 | 0.046
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.026 | 0.03 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.179 | 0.178 | 0.145 | 0.103 | 0.104 | 0.264 | 0.098 | 0.103 | 0.174
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.134 | 0.059 | 0.06 | 0.18 | 0.191 | 0.191 | 0.213 | 0.236 | 0.235 | 0.071
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.059 | 0.06 | 0.18 | 0.191 | 0.191 | 0.213 | 0.236 | 0.235 | 0.071
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.