## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.239 | 0.237 | 0.612 | 1.108 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0.27
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.281 | 12.428 | 12.51 | 40.889 | 39.555 | 39.572 | 60.105 | 76.648 | 76.327 | 20.18
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.652 | 0.722 | 0.735 | 1.012 | 0.62 | 0.625 | 1.632 | 3.537 | 3.5 | 0.986
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.382 | 2.787 | 2.785 | 1.664 | 2.875 | 2.86 | 3.82 | 6.151 | 6.105 | 3.1
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 2.578 | 2.562 | 0 | 5.541 | 5.472 | 0 | 8.155 | 7.997 | 3.253
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.3 | 0.298 | 0 | 0.148 | 0.146 | 0 | 0.235 | 0.231 | 0.282
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 30.377 | 19.064 | 19.137 | 44.177 | 49.847 | 49.777 | 65.557 | 94.726 | 94.16 | 28.079
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.463 | 0.851 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0.025 | 0.718
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.393 | 6.696 | 6.765 | 13.067 | 11.854 | 11.869 | 25.402 | 22.117 | 22.181 | 8.527
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.095 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0.362 | 0.419 | 0.047
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.653 | 0.649 | 0 | 0.406 | 0.401 | 0 | 0.972 | 0.953 | 0.662
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.951 | 8.209 | 8.271 | 13.067 | 12.26 | 12.27 | 29.998 | 23.451 | 23.578 | 9.954
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.079 | 0.034 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.007
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.497 | 0.34 | 0.341 | 0.727 | 0.744 | 0.744 | 0.997 | 1.144 | 1.141 | 0.441
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.025 | 0.025 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.021 | 0.024
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.029 | 0.029 | 0.062 | 0.07 | 0.07 | 0.023
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.074 | 0.073 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.534 | 0.415 | 0.416 | 0.836 | 0.862 | 0.862 | 1.066 | 1.311 | 1.306 | 0.527
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.064
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.097 | 0.097 | 0.122 | 0.081 | 0.081 | 0.213 | 0.223 | 0.223 | 0.108
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.004 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.178 | 0.177 | 0.122 | 0.085 | 0.085 | 0.246 | 0.231 | 0.232 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.195 | 0.123 | 0.123 | 0.242 | 0.257 | 0.256 | 0.487 | 0.497 | 0.497 | 0.166
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.123 | 0.123 | 0.242 | 0.257 | 0.256 | 0.487 | 0.497 | 0.497 | 0.166
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.