## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.325 | 6.473 | 6.482 | 5.16 | 7.636 | 7.631 | 22.381 | 28.22 | 28.166 | 8.868
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.313 | 0.396 | 0.398 | 5.04 | 0.2 | 0.21 | 0.233 | 0.527 | 0.525 | 0.403
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.387 | 3.378 | 0 | 11.977 | 11.954 | 0 | 7.692 | 7.62 | 4.21
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.638 | 10.392 | 10.394 | 10.2 | 19.813 | 19.795 | 22.614 | 36.439 | 36.311 | 13.596
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.657 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.378 | 12.242 | 12.25 | 17.46 | 6.168 | 6.19 | 64.001 | 57.945 | 58.002 | 16.911
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.28 | 1.277 | 0 | 1.614 | 1.61 | 0 | 1.79 | 1.774 | 1.345
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.035 | 13.522 | 13.529 | 17.46 | 7.782 | 7.8 | 64.283 | 59.735 | 59.779 | 18.258
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.261 | 0.287 | 0.287 | 0.25 | 0.106 | 0.106 | 0.47 | 0.481 | 0.481 | 0.3
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.056 | 0.066 | 0.066 | 0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.088 | 0.087 | 0.065
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.051
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.317 | 0.396 | 0.396 | 0.35 | 0.302 | 0.302 | 0.509 | 0.637 | 0.635 | 0.417
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.088 | 0.088 | 0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.315 | 0.474 | 0.472 | 0.127
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.319 | 0.482 | 0.48 | 0.135
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.319 | 0.202 | 0.202 | 0.35 | 0.058 | 0.058 | 0.914 | 0.723 | 0.724 | 0.252
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.319 | 0.202 | 0.202 | 0.35 | 0.058 | 0.058 | 0.914 | 0.723 | 0.724 | 0.252
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.