## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.825 | 10.379 | 10.501 | 33.185 | 31.334 | 31.352 | 86.359 | 74.225 | 74.502 | 29.914
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.459 | 0.733 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 1.482 | 1.463 | 0.888
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 6.939 | 0.818 | 0.853 | 16.404 | 13.844 | 13.868 | 7.16 | 6.991 | 6.995 | 3.451
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.73 | 0.726 | 0 | 1.762 | 1.745 | 0 | 8.426 | 8.234 | 2.908
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.3 | 0.298 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.399 | 0.39 | 0.304
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 39.223 | 12.96 | 13.109 | 49.589 | 46.944 | 46.969 | 94.182 | 91.524 | 91.585 | 37.465
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.381 | 7.265 | 7.277 | 5.829 | 4.675 | 4.686 | 28.23 | 28.44 | 28.435 | 13.062
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.675 | 2.66 | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 1.698 | 1.659 | 2.207
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.381 | 9.94 | 9.937 | 5.829 | 4.782 | 4.792 | 28.23 | 30.138 | 30.094 | 15.269
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.502 | 0.192 | 0.193 | 0.74 | 0.821 | 0.821 | 1.353 | 1.076 | 1.082 | 0.486
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.074 | 0.008 | 0.009 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | 0.128 | 0.119 | 0.119 | 0.051
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.078 | 0.076 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.583 | 0.228 | 0.23 | 0.93 | 1.019 | 1.018 | 1.486 | 1.289 | 1.293 | 0.582
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.124 | 0.124 | 0.11 | 0.09 | 0.091 | 0.296 | 0.344 | 0.343 | 0.183
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.145 | 0.145 | 0.11 | 0.091 | 0.092 | 0.296 | 0.353 | 0.352 | 0.199
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.189 | 0.106 | 0.106 | 0.132 | 0.312 | 0.311 | 0.641 | 0.465 | 0.469 | 0.222
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.106 | 0.106 | 0.132 | 0.312 | 0.311 | 0.641 | 0.465 | 0.469 | 0.222
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.