## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.439 | 29.739 | 29.854 | 42.225 | 52.503 | 52.329 | 0 | 0 | 0 | 31.759
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.361 | 6.324 | 0 | 20.382 | 20.037 | 0 | 0 | 0 | 7.494
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.187 | 0.186 | 0 | 0.504 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0.213
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.439 | 36.287 | 36.364 | 42.225 | 73.389 | 72.862 | 0 | 0 | 0 | 39.466
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.635 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.796 | 2.309 | 2.312 | 7.691 | 10.884 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 3.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.431 | 2.309 | 2.322 | 7.691 | 11.113 | 11.055 | 0 | 0 | 0 | 3.067
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.964 | 0.66 | 0.662 | 0.439 | 0.587 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.655
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.134 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.964 | 0.719 | 0.721 | 0.439 | 0.726 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0.72
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.05 | 0.049 | 0.064 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.05 | 0.049 | 0.064 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.148 | 0.044 | 0.045 | 0.439 | 0.669 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.098
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.148 | 0.044 | 0.045 | 0.439 | 0.669 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.098
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094