## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.045 | 18.899 | 18.93 | 42.98 | 22.921 | 22.945 | 13.558 | 52.523 | 52.154 | 23.425
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.382 | 3.656 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.492 | 1.488 | 0 | 2.291 | 2.288 | 0 | 0.715 | 0.709 | 1.587
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.552 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.427 | 24.599 | 24.615 | 42.98 | 25.212 | 25.233 | 13.558 | 53.238 | 52.863 | 27.801
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.208 | 2.212 | 2.23 | 7.347 | 5.024 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 2.628
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.34 | 0.339 | 0 | 0.943 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0.44
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.208 | 2.552 | 2.569 | 7.347 | 5.967 | 5.969 | 0 | 0 | 0 | 3.068
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.618 | 0.395 | 0.396 | 1.102 | 0.603 | 0.604 | 0.301 | 1.09 | 1.083 | 0.517
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.244 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.643 | 0.661 | 0.661 | 1.102 | 0.624 | 0.625 | 0.301 | 1.099 | 1.092 | 0.699
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067 | 0.019 | 0.019 | 0.163 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.023 | 0.023 | 0.163 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.028
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.357 | 0.283 | 0.283 | 0.204 | 0.087 | 0.088 | 0.011 | 0 | 0 | 0.208
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.283 | 0.283 | 0.204 | 0.087 | 0.088 | 0.011 | 0 | 0 | 0.208
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288