## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.545 | 22.704 | 22.659 |  | 36 | 36 | 14.355 | 24.067 | 23.81 | 22.916
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 2.653 | 2.616 |  | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 2.822 | 2.662
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.647 | 25.362 | 25.28 |  | 36 | 36 | 14.355 | 26.965 | 26.632 | 25.582
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.501 | 0 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.405 | 11.695 | 12.006 |  | 0 | 0 | 22.398 | 30.207 | 30.001 | 16.009
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.287 | 1.269 |  | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 5.098 | 2.121
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.906 | 12.982 | 13.282 |  | 0 | 0 | 22.398 | 35.443 | 35.099 | 18.136
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59 | 0.812 | 0.809 |  | 2 | 2 | 0.28 | 0.392 | 0.389 | 0.716
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.051 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.592 | 0.863 | 0.859 |  | 2 | 2 | 0.28 | 0.427 | 0.423 | 0.762
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.218 | 0.076 | 0.078 |  | 0 | 0 | 0.116 | 0.141 | 0.141 | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.084 | 0.086 |  | 0 | 0 | 0.116 | 0.168 | 0.167 | 0.104
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.515 | 1.162 | 1.153 |  | 1 | 1 | 0.339 | 0.338 | 0.338 | 0.971
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.515 | 1.162 | 1.153 |  | 1 | 1 | 0.339 | 0.338 | 0.338 | 0.971
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164