## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / HAVRAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.481 | 4.164 | 4.177 |  |  |  | 0.47 | 13.31 | 13.196 | 6.132
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.827 | 41.198 | 40.919 | 8.87
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.964 | 0.959 |  |  |  | 0 | 14.728 | 14.597 | 3.915
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.481 | 5.128 | 5.136 |  |  |  | 10.297 | 69.236 | 68.712 | 18.917
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.223 | 3.205 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.51
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.266 | 0.264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.207
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.489 | 3.469 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.717
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.136 | 0.106 | 0.106 |  |  |  | 0.054 | 0.187 | 0.186 | 0.123
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.054 | 0.227 | 0.225 | 0.049
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.159 | 0.157 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.116 | 0.116 |  |  |  | 0.108 | 0.573 | 0.568 | 0.214
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.037 | 0 | 0 |  |  |  | 1.162 | 1.135 | 1.135 | 0.246
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.037 | 0 | 0 |  |  |  | 1.162 | 1.135 | 1.135 | 0.246
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 81 | 14960 | 15041 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4126 | 4163 | 19204