## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.257 | 7.579 | 7.593 | 28.23 | 46.215 | 46.056 | 34.114 | 24.649 | 24.712 | 18.192
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.281 | 16.166 | 16.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.853
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.013 | 2.308 | 2.297 | 0 | 67.765 | 67.169 | 51.394 | 129.29 | 128.77 | 50.779
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.546 | 2.525 | 0 | 18.214 | 18.054 | 0 | 6.51 | 6.467 | 5.873
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 2.101 | 0.659
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.551 | 28.599 | 28.498 | 28.23 | 132.194 | 131.279 | 85.508 | 162.564 | 162.05 | 84.356
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53 | 1.207 | 1.202 | 0 | 19.295 | 19.125 | 11.657 | 18.553 | 18.507 | 9.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.53 | 1.207 | 1.202 | 0 | 19.295 | 19.125 | 11.657 | 18.553 | 18.507 | 9.066
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.076 | 0.076 | 0.35 | 0.677 | 0.674 | 0.971 | 0.669 | 0.671 | 0.344
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.026 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.189 | 0.187 | 0.771 | 1.273 | 1.27 | 0.456
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.222 | 0.221 | 0.35 | 0.96 | 0.954 | 1.742 | 1.99 | 1.989 | 0.875
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.189 | 0.187 | 0.514 | 0.74 | 0.739 | 0.29
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.189 | 0.187 | 0.514 | 0.74 | 0.739 | 0.29
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.909 | 1.252 | 1.249 | 1 | 1.098 | 1.097 | 1.029 | 1.453 | 1.45 | 1.291
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.909 | 1.252 | 1.249 | 1 | 1.098 | 1.097 | 1.029 | 1.453 | 1.45 | 1.291
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 9124 | 9201 | 20 | 2253 | 2273 | 35 | 5207 | 5242 | 16716