## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.592 | 23.426 | 23.629 | 34.4 | 49.88 | 49.381 |  |  |  | 23.684
Dağıtım-OG | Dışsal | 18.729 | 1.623 | 1.734 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.731
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.575 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.931 | 7.879 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.862
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.348 | 0.346 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.345
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.896 | 33.328 | 33.592 | 34.4 | 49.88 | 49.381 |  |  |  | 33.626
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 10.08 | 9.507 | 9.511 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.491
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.475 | 4.792 | 5.076 | 186.4 | 270.28 | 267.574 |  |  |  | 5.634
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.33 | 0.598 | 0.636 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.634
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.257 | 0.255 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.255
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.885 | 15.154 | 15.478 | 186.4 | 270.28 | 267.574 |  |  |  | 16.014
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.317 | 0.814 | 0.817 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.818
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.18 | 0.077 | 0.078 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.078
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.511 | 0.956 | 0.959 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.96
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.69 | 0.588 | 0.589 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.588
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.011 | 0.012 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.049 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.862 | 0.606 | 0.608 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.609
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.338 | 0.057 | 0.058 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.06
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.338 | 0.057 | 0.058 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.06
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733