## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.097 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0.073
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.226 | 9.045 | 9.807 | 23.642 | 53.115 | 52.301 | 51.704 | 18.537 | 19.755 | 15.68
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.731 | 0.533
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.325 | 3.255 | 0 | 15.088 | 14.672 | 0 | 11.216 | 10.804 | 6.334
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.195 | 0.06
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.226 | 12.37 | 13.062 | 24.807 | 69.3 | 68.072 | 51.704 | 31.753 | 32.485 | 22.68
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.735 | 2.136 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 22.017 | 3.177 | 3.869 | 3.129
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.047 | 5.953 | 6.765 | 2.081
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.964 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.735 | 4.1 | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 50.064 | 9.13 | 10.634 | 6.414
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.261 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.017
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.839 | 0.323 | 0.334 | 0.235 | 0.371 | 0.367 | 0.788 | 0.279 | 0.298 | 0.325
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.153 | 0.148 | 0 | 0.101 | 0.097 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.839 | 0.36 | 0.37 | 0.512 | 0.785 | 0.777 | 0.788 | 0.402 | 0.416 | 0.411
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.214 | 0.01 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.02 | 0.024 | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.054 | 0.062 | 0.019
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.214 | 0.017 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.074 | 0.086 | 0.04
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.189 | 0.015 | 0.019 | 0.008 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.016
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.015 | 0.019 | 0.008 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.016
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148