## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 19.561 | 19.159 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.572
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.262 | 13.139 | 13.763 | 53.465 | 56.595 | 56.505 |  |  |  | 17.303
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.744 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.434 | 2.384 | 0 | 1.048 | 1.018 |  |  |  | 2.271
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.243 | 0.238 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.218
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.178 | 35.377 | 35.642 | 53.465 | 57.643 | 57.523 |  |  |  | 37.454
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.451 | 2.049 | 2.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.849
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.694 | 0 | 0.035 | 68.72 | 48.964 | 49.535 |  |  |  | 4.134
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.145 | 2.049 | 2.051 | 68.72 | 48.964 | 49.535 |  |  |  | 5.983
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.466 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.418
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.821 | 0.244 | 0.256 | 0.413 | 0.332 | 0.334 |  |  |  | 0.263
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.116 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.941 | 0.73 | 0.734 | 0.413 | 0.342 | 0.344 |  |  |  | 0.702
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.124 | 0.122 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.112
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0 | 0.001 | 0.196 | 0.189 | 0.189 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.124 | 0.123 | 0.196 | 0.189 | 0.189 |  |  |  | 0.128
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.088 | 0.168 | 0.166 | 0.054 | 0.166 | 0.163 |  |  |  | 0.166
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.088 | 0.168 | 0.166 | 0.054 | 0.166 | 0.163 |  |  |  | 0.166
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483