## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 8.792 | 8.716 | 0 | 0 | 0 | 0.672
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.351 | 9.054 | 9.096 | 48.561 | 81.675 | 81.287 | 16.252 | 51.82 | 50.09 | 17.942
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0.176
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.688 | 1.674 | 0 | 1.214 | 1.2 | 0 | 1.761 | 1.675 | 1.638
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.581 | 0.576 | 0 | 2.633 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 0.687
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.351 | 11.323 | 11.346 | 50.872 | 96.625 | 96.09 | 16.252 | 53.581 | 51.765 | 21.115
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.118 | 0 | 1.513 | 0.121
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.216 | 4.283 | 4.425 | 22.18 | 37.665 | 37.484 | 4.193 | 2.638 | 2.714 | 6.837
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.216 | 4.312 | 4.454 | 22.18 | 37.665 | 37.484 | 35.311 | 2.638 | 4.227 | 6.982
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.301 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0.023
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.482 | 0.37 | 0.371 | 0.672 | 1.245 | 1.238 | 0.548 | 0.896 | 0.879 | 0.478
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.482 | 0.392 | 0.392 | 0.803 | 1.595 | 1.586 | 0.548 | 0.913 | 0.896 | 0.525
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.004 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.021 | 0.022 | 0.164 | 0.309 | 0.308 | 0.034 | 0.015 | 0.016 | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.021 | 0.022 | 0.164 | 0.309 | 0.308 | 0.11 | 0.015 | 0.02 | 0.043
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.129 | 0.044 | 0.045 | 0.23 | 0.56 | 0.556 | 0.859 | 0.499 | 0.516 | 0.122
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.044 | 0.045 | 0.23 | 0.56 | 0.556 | 0.859 | 0.499 | 0.516 | 0.122
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603