## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0.28 | 0.29 |  |  |  | 0.05
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.187 | 8.098 | 8.243 | 27.028 | 9.221 | 9.539 |  |  |  | 8.466
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 1.589 | 1.574 |  |  |  | 0.27
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.888 | 1.869 | 0 | 4.226 | 4.15 |  |  |  | 2.261
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.123 | 0.121 | 0 | 0.159 | 0.157 |  |  |  | 0.127
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.187 | 10.109 | 10.233 | 28.65 | 15.475 | 15.71 |  |  |  | 11.174
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.838 | 7.124 | 7.449 | 8.109 | 6.372 | 6.403 |  |  |  | 7.269
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.232 | 0.23 | 0 | 0.564 | 0.554 |  |  |  | 0.285
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.838 | 7.356 | 7.679 | 8.109 | 6.936 | 6.957 |  |  |  | 7.554
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.067 | 0.069 |  |  |  | 0.012
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.288 | 0.203 | 0.203 | 0.592 | 0.232 | 0.239 |  |  |  | 0.209
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0.021 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.288 | 0.219 | 0.219 | 0.796 | 0.339 | 0.347 |  |  |  | 0.241
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.132 | 0.025 | 0.026 | 0.077 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.027 | 0.028 | 0.077 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.072 | 0.039 | 0.039 | 0.194 | 0.046 | 0.049 |  |  |  | 0.041
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.039 | 0.039 | 0.194 | 0.046 | 0.049 |  |  |  | 0.041
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928