## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.553 | 9.713 | 10.008 | 103.945 | 13.007 | 14.656 | 0 | 0 | 0 | 10.274
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.784 | 3.581 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.441 | 0.4 | 0.411 | 0 | 1.628 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0.484
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.161 | 4.115 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 3.855
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.154 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Genel Toplam |  | 38.778 | 18.024 | 18.251 | 103.945 | 14.695 | 16.313 | 0 | 0 | 0 | 18.093
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.814 | 1.03 | 1.071 | 16.5 | 1.472 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 1.111
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.411 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.814 | 1.441 | 1.478 | 16.5 | 1.472 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 1.491
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.171 | 0.173 | 0.741 | 0.121 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.17
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.045 | 0.285 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.096 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.109 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.461 | 0.52 | 0.519 | 0.741 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.499
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.018 | 0.019 | 0.086 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.025 | 0.026 | 0.086 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.247 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.247 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 47807 | 48338 | 58 | 3142 | 3200 | 1 | 114 | 115 | 51653