## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.215 | 14.78 | 14.826 | 36.431 | 19.343 | 19.867 |  |  |  | 14.873
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.244 | 2.86 | 2.85 | 0 | 11.264 | 10.918 |  |  |  | 2.926
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.185 | 0.184 | 0 | 0.007 | 0.006 |  |  |  | 0.182
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.459 | 17.825 | 17.86 | 36.431 | 30.614 | 30.791 |  |  |  | 17.981
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.765 | 5.44 | 5.496 | 26.675 | 16.331 | 16.649 |  |  |  | 5.6
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.176 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.174
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.78 | 5.646 | 5.701 | 26.675 | 16.331 | 16.649 |  |  |  | 5.803
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.488 | 0.347 | 0.348 | 0.648 | 0.958 | 0.949 |  |  |  | 0.354
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.082 | 0.079 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.489 | 0.369 | 0.37 | 0.648 | 1.04 | 1.028 |  |  |  | 0.377
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.027 | 0.028 | 0.831 | 0.045 | 0.069 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.032 | 0.033 | 0.831 | 0.045 | 0.069 |  |  |  | 0.033
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.096 | 0.07 | 0.07 | 0.063 | 0.267 | 0.26 |  |  |  | 0.072
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.07 | 0.07 | 0.063 | 0.267 | 0.26 |  |  |  | 0.072
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105