## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.909 | 11.098 | 11.179 | 55.223 | 122.771 | 121.45 | 117.118 | 112.623 | 112.677 | 15.139
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.171 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.754 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.551 | 5.485 | 1.833
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.107
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.08 | 12.963 | 13.03 | 55.223 | 122.771 | 121.45 | 117.118 | 118.221 | 118.209 | 17.08
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.942 | 1.309 | 1.322 | 98.192 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.289
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.942 | 1.312 | 1.325 | 98.192 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.292
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.281 | 0.167 | 0.168 | 0.423 | 1.145 | 1.131 | 0.745 | 0.701 | 0.702 | 0.192
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.287 | 0.182 | 0.183 | 0.423 | 1.145 | 1.131 | 0.745 | 0.745 | 0.746 | 0.207
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.269 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.269 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.006
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.17 | 0.111 | 0.112 | 0.077 | 1.559 | 1.53 | 0.412 | 0.706 | 0.703 | 0.142
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.111 | 0.112 | 0.077 | 1.559 | 1.53 | 0.412 | 0.706 | 0.703 | 0.142
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305