## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.354 | 2.917 | 2.931 | 13.457 | 59.182 | 58.935 | 31.367 | 34.485 | 34.459 | 6.39
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.479 | 0.001 | 0.005 | 14.4 | 1.564 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.795 | 1.791 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 8.946 | 8.87 | 2.44
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.205 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.833 | 4.918 | 4.931 | 27.857 | 60.793 | 60.614 | 31.367 | 43.431 | 43.329 | 9.032
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.522 | 5.586 | 5.602 | 49.886 | 48.222 | 48.231 | 117.569 | 91.684 | 91.902 | 14.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.298 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 3.137 | 1.456
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.522 | 6.884 | 6.896 | 49.886 | 48.222 | 48.231 | 117.569 | 94.847 | 95.039 | 15.541
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.062 | 0.062 | 0.286 | 0.653 | 0.651 | 0.513 | 0.323 | 0.325 | 0.092
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0 | 0 | 0.286 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.084 | 0.083 | 0.572 | 0.685 | 0.684 | 0.513 | 0.396 | 0.398 | 0.118
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.041 | 0.041 | 0.286 | 0.276 | 0.276 | 0.478 | 0.674 | 0.673 | 0.103
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.048 | 0.048 | 0.286 | 0.276 | 0.276 | 0.478 | 0.688 | 0.687 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.172 | 0.095 | 0.095 | 0.571 | 0.276 | 0.278 | 1.348 | 0.86 | 0.864 | 0.169
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.095 | 0.095 | 0.571 | 0.276 | 0.278 | 1.348 | 0.86 | 0.864 | 0.169
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481