## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.25 | 17.739 | 17.972 | 91.688 | 66.602 | 67.008 | 72.07 | 76.213 | 76.124 | 39.218
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 6.866 | 6.794 | 2.158
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 9.752 | 9.679 | 5.585 | 8.521 | 8.458 | 3.234
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.504 | 0.501 | 0 | 0.729 | 0.717 | 0 | 8.042 | 7.869 | 2.854
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.549 | 0.537 | 0.216
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.25 | 18.314 | 18.544 | 96.872 | 77.111 | 77.432 | 81.182 | 100.191 | 99.782 | 47.68
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.59 | 2.638 | 2.655 | 5.569 | 9.593 | 9.528 | 38.369 | 43.186 | 43.082 | 15.886
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.511 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.136 | 0.361
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.59 | 3.149 | 3.163 | 5.569 | 9.593 | 9.528 | 38.369 | 43.325 | 43.218 | 16.247
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.937 | 0.275 | 0.279 | 1.75 | 1.282 | 1.29 | 1.422 | 1.221 | 1.225 | 0.637
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.045 | 0.044 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.243 | 0.241 | 0.136 | 0.217 | 0.215 | 0.082
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.077 | 0.075 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.937 | 0.286 | 0.29 | 1.891 | 1.529 | 1.535 | 1.581 | 1.561 | 1.56 | 0.764
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.027 | 0.027 | 0.141 | 0.242 | 0.241 | 0.418 | 0.54 | 0.537 | 0.201
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.031 | 0.031 | 0.141 | 0.242 | 0.241 | 0.418 | 0.541 | 0.538 | 0.203
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.103 | 0.001 | 0.001 | 0.172 | 0 | 0.003 | 0.399 | 0.298 | 0.301 | 0.096
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.001 | 0.001 | 0.172 | 0 | 0.003 | 0.399 | 0.298 | 0.301 | 0.096
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096