## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.978 | 23.875 | 23.892 | 14.263 | 14.034 | 14.037 | 154.413 | 121.045 | 122.196 | 65.854
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.166 | 0 | 0.033 | 69.275 | 33.816 | 34.27 | 18.336 | 26.109 | 25.841 | 16.628
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.12 | 2.088 | 0 | 0.146 | 0.144 | 0 | 16.781 | 16.203 | 8.033
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.144 | 25.995 | 26.013 | 83.538 | 47.996 | 48.451 | 172.749 | 163.935 | 164.24 | 90.515
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 1.657 | 1.671 | 0.739
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.008 | 5.916 | 0 | 0.818 | 0.808 | 0 | 3.717 | 3.589 | 4.114
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 6.008 | 5.916 | 0 | 0.818 | 0.808 | 2.063 | 5.374 | 5.26 | 4.853
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.487 | 0.655 | 0.653 | 0.833 | 0.398 | 0.404 | 2.332 | 2.083 | 2.091 | 1.251
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.058 | 0 | 0.001 | 0.708 | 0.346 | 0.35 | 0.361 | 0.418 | 0.416 | 0.238
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.196 | 0.189 | 0.089
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.545 | 0.668 | 0.666 | 1.541 | 0.745 | 0.755 | 2.693 | 2.697 | 2.696 | 1.578
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.061 | 0.062 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.069 | 0.085 | 0.085 | 0.053
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.656 | 1.128 | 1.121 | 0.354 | 1.614 | 1.598 | 2.944 | 2.792 | 2.797 | 1.934
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.656 | 1.128 | 1.121 | 0.354 | 1.614 | 1.598 | 2.944 | 2.792 | 2.797 | 1.934
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 9900 | 10054 | 48 | 3699 | 3747 | 377 | 10557 | 10934 | 24735