## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.959 | 22.174 | 22.139 | 1.886 | 5.455 | 5.428 | 42.058 | 50.61 | 50.514 | 31.372
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0.684 | 0.686 | 0.235
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0.265 | 0.263 | 0 | 3.506 | 3.467 | 1.303
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 1.555 | 0.532
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.959 | 22.35 | 22.315 | 1.886 | 5.72 | 5.691 | 42.912 | 56.373 | 56.222 | 33.442
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.969 | 14.41 | 14.427 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 59.031 | 58.991 | 29.256
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.291
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.969 | 14.41 | 14.427 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 59.891 | 59.841 | 29.547
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.237 | 0.237 | 0.286 | 0.827 | 0.822 | 0.536 | 0.663 | 0.662 | 0.399
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.239 | 0.239 | 0.286 | 0.83 | 0.825 | 0.552 | 0.727 | 0.726 | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.587 | 0.586 | 0.244
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.593 | 0.592 | 0.246
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.286 | 0.829 | 0.825 | 0.192 | 0.187 | 0.187 | 0.093
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.286 | 0.829 | 0.825 | 0.192 | 0.187 | 0.187 | 0.093
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 20601 | 20665 | 7 | 905 | 912 | 125 | 11078 | 11203 | 32780