## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.987 | 1.371 | 1.383 |  |  |  | 117.488 | 88.941 | 89.75 | 11.528
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.929 | 1.687 | 1.688 |  |  |  | 0.293 | 1.613 | 1.575 | 1.675
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.582 | 3.014 | 2.973 | 0.341
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.036 | 1.033 |  |  |  | 0 | 6.852 | 6.658 | 1.679
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.189 | 0.189 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.167
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.916 | 4.283 | 4.293 |  |  |  | 119.363 | 100.42 | 100.956 | 15.39
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.952 | 4.051 | 4.057 |  |  |  | 4.138 | 3.49 | 3.508 | 3.994
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.005 | 4.99 |  |  |  | 0 | 9.168 | 8.908 | 5.44
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.952 | 9.056 | 9.047 |  |  |  | 4.138 | 12.658 | 12.416 | 9.434
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.057 | 0.058 |  |  |  | 1.824 | 1.374 | 1.387 | 0.21
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.029 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 0.007 | 0.037 | 0.036 | 0.039
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036 | 0.069 | 0.068 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.083 | 0.08 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.109 | 0.11 |  |  |  | 1.867 | 1.563 | 1.571 | 0.277
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.143 | 0.143 |  |  |  | 0.056 | 0.109 | 0.108 | 0.139
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.184 | 0.184 |  |  |  | 0.056 | 0.15 | 0.148 | 0.18
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.04 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0.587 | 0.477 | 0.48 | 0.097
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0.587 | 0.477 | 0.48 | 0.097
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150