## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.699 | 14.116 | 14.159 | 37.922 | 35.686 | 35.704 | 38.249 | 47.691 | 47.556 | 20.345
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.12 | 1.553 | 1.55 | 0.467 | 1.407 | 1.399 | 0 | 0.15 | 0.148 | 1.35
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.066 | 0.158 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.711 | 0.702 | 0.218
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.612 | 2.597 | 0.196 | 3.792 | 3.762 | 0 | 4.343 | 4.282 | 2.915
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.552 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.441
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.007
Genel Toplam |  | 22.885 | 18.991 | 19.012 | 38.585 | 40.885 | 40.865 | 38.329 | 53.019 | 52.81 | 25.276
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.34 | 9.59 | 9.6 | 21.621 | 4.684 | 4.823 | 24.411 | 34.625 | 34.479 | 12.561
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.322 | 0.174 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 1.372 | 1.365 | 0.321
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 1.849 | 1.839 | 0 | 0.892 | 0.885 | 0 | 1.523 | 1.501 | 1.718
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Genel Toplam |  | 11.675 | 11.613 | 11.614 | 21.621 | 6.077 | 6.205 | 25.297 | 37.52 | 37.345 | 14.639
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.459 | 0.433 | 0.433 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.628 | 0.904 | 0.9 | 0.496
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.002 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.465 | 0.478 | 0.478 | 0.48 | 0.495 | 0.495 | 0.629 | 0.945 | 0.94 | 0.543
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.086 | 0.086 | 0.154 | 0.023 | 0.024 | 0.117 | 0.13 | 0.13 | 0.087
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.073 | 0.106 | 0.105 | 0.154 | 0.031 | 0.032 | 0.121 | 0.144 | 0.144 | 0.104
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.171 | 0.21 | 0.21 | 0.077 | 0.121 | 0.12 | 0.154 | 0.314 | 0.312 | 0.216
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.21 | 0.21 | 0.077 | 0.121 | 0.12 | 0.154 | 0.314 | 0.312 | 0.216
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.