## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.832 | 8.29 | 8.331 | 17.251 | 31.105 | 30.86 | 21.008 | 22.583 | 22.531 | 9.903
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.038 | 2.791 | 2.793 | 0.449 | 0.946 | 0.937 | 0.062 | 0.71 | 0.689 | 2.642
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.18 | 0.176 | 0.191 | 0.607 | 0.538 | 0.54 | 1.736 | 2.45 | 2.427 | 0.262
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 2.468 | 2.45 | 0 | 3.295 | 3.237 | 0 | 2.201 | 2.129 | 2.486
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.473 | 0.469 | 0 | 0.118 | 0.116 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.439
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
Genel Toplam |  | 19.111 | 14.304 | 14.34 | 18.307 | 36.002 | 35.69 | 22.806 | 27.948 | 27.78 | 15.829
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.859 | 0.024 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.845 | 8.524 | 8.608 | 44.901 | 73.529 | 73.023 | 33.495 | 33.647 | 33.642 | 12.742
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.438 | 0.08 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18.114 | 13.799 | 13.942 | 0.398
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.955 | 1.941 | 0 | 16.242 | 15.955 | 0 | 0.819 | 0.792 | 2.688
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.282 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
Genel Toplam |  | 21.142 | 10.865 | 10.943 | 44.901 | 89.771 | 88.978 | 51.609 | 48.265 | 48.376 | 16.114
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.302 | 0.222 | 0.223 | 0.331 | 0.49 | 0.487 | 0.451 | 0.491 | 0.489 | 0.243
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.038 | 0.047 | 0.047 | 0.01 | 0.034 | 0.033 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.045
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.014 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35 | 0.295 | 0.295 | 0.348 | 0.556 | 0.551 | 0.464 | 0.53 | 0.526 | 0.314
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.097 | 0.051 | 0.052 | 0.188 | 0.239 | 0.238 | 0.153 | 0.125 | 0.126 | 0.064
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.04 | 0.041 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.11 | 0.069 | 0.07 | 0.188 | 0.276 | 0.274 | 0.208 | 0.169 | 0.171 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.125 | 0.13 | 0.13 | 0.223 | 0.373 | 0.37 | 0.299 | 0.218 | 0.221 | 0.145
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.13 | 0.13 | 0.223 | 0.373 | 0.37 | 0.299 | 0.218 | 0.221 | 0.145
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.