## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.785 | 10.487 | 10.521 | 24.68 | 31.937 | 31.847 | 41.128 | 42.906 | 42.871 | 14.888
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.279 | 2.165 | 2.166 | 0.61 | 3 | 2.97 | 0.436 | 1.477 | 1.457 | 2.15
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.421 | 0.142 | 0.15 | 0.392 | 0.241 | 0.243 | 0.399 | 0.611 | 0.606 | 0.199
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 2.381 | 2.366 | 0.048 | 3.828 | 3.781 | 0 | 4.209 | 4.127 | 2.62
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.467 | 0.464 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0.113 | 0.111 | 0.407
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.052
Genel Toplam |  | 19.524 | 15.702 | 15.726 | 25.73 | 39.087 | 38.921 | 41.963 | 49.339 | 49.195 | 20.316
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.713 | 0.074 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.153 | 0.153 | 0.08
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.919 | 9.248 | 9.291 | 36.133 | 41.894 | 41.823 | 23.008 | 32.148 | 31.97 | 13.459
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.361 | 0.093 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 2.315 | 2.351 | 0.3
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 1.857 | 1.845 | 0 | 8.238 | 8.136 | 0 | 2.627 | 2.576 | 2.309
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.158 | 0.157 | 0 | 0.187 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.144
Genel Toplam |  | 16.996 | 11.43 | 11.466 | 36.133 | 50.319 | 50.144 | 27.326 | 37.243 | 37.05 | 16.292
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.337 | 0.301 | 0.301 | 0.401 | 0.495 | 0.494 | 0.815 | 0.873 | 0.872 | 0.367
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.027 | 0.037 | 0.037 | 0.013 | 0.064 | 0.064 | 0.008 | 0.026 | 0.025 | 0.038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.371 | 0.365 | 0.365 | 0.419 | 0.591 | 0.59 | 0.825 | 0.938 | 0.936 | 0.433
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.067 | 0.067 | 0.177 | 0.204 | 0.203 | 0.131 | 0.151 | 0.15 | 0.083
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.087 | 0.087 | 0.177 | 0.227 | 0.225 | 0.146 | 0.175 | 0.174 | 0.103
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.136 | 0.177 | 0.177 | 0.174 | 0.28 | 0.279 | 0.251 | 0.322 | 0.321 | 0.197
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.177 | 0.177 | 0.174 | 0.28 | 0.279 | 0.251 | 0.322 | 0.321 | 0.197
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.