## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.176 | 14.514 | 14.523 | 0 | 0 | 0 | 10.598 | 12.708 | 12.689 | 13.69
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.995 | 2.484 | 2.481 | 27.72 | 43.774 | 43.742 | 2.017 | 8.002 | 7.946 | 4.875
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.644 | 2.637 | 0 | 12.039 | 12.015 | 0 | 7.869 | 7.795 | 3.603
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.091 | 0.054
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.171 | 19.694 | 19.693 | 27.72 | 55.813 | 55.757 | 12.615 | 28.671 | 28.521 | 22.222
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.022 | 0.896 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 1.97 | 1.987 | 0.985
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.525 | 13.216 | 13.202 | 27.12 | 2.716 | 2.764 | 23.858 | 31.678 | 31.605 | 14.726
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.488 | 1.485 | 0 | 1.788 | 1.784 | 0 | 7.11 | 7.044 | 2.096
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.547 | 15.6 | 15.596 | 27.12 | 4.504 | 4.548 | 27.603 | 40.758 | 40.636 | 17.807
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.446 | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.599 | 0.598 | 0.441
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.058 | 0.105 | 0.105 | 0.55 | 0.869 | 0.868 | 0.069 | 0.207 | 0.206 | 0.149
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.504 | 0.572 | 0.571 | 0.55 | 0.937 | 0.936 | 0.582 | 0.868 | 0.865 | 0.619
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.056 | 0.056 | 0.027
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.12 | 0.119 | 0.2 | 0.056 | 0.056 | 0.194 | 0.334 | 0.333 | 0.14
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.157 | 0.156 | 0.2 | 0.079 | 0.079 | 0.241 | 0.422 | 0.421 | 0.182
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.191 | 0.434 | 0.433 | 0.55 | 0.866 | 0.866 | 0.371 | 0.434 | 0.433 | 0.452
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.434 | 0.433 | 0.55 | 0.866 | 0.866 | 0.371 | 0.434 | 0.433 | 0.452
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.