## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.791 | 10.071 | 10.087 | 41.642 | 35.512 | 35.571 | 55.702 | 50.595 | 50.711 | 23.227
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.251 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 1.899 | 1.874 | 0.547
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.017 | 1.011 | 0 | 2.823 | 2.796 | 0 | 3.967 | 3.877 | 1.937
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.482 | 0.479 | 0 | 0.215 | 0.213 | 0 | 0.206 | 0.201 | 0.383
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.042 | 11.598 | 11.606 | 41.642 | 38.55 | 38.58 | 56.5 | 56.667 | 56.663 | 26.094
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.857 | 9.716 | 9.671 | 16.196 | 53.632 | 53.274 | 16.756 | 28.883 | 28.607 | 17.914
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.561 | 1.552 | 0 | 4.085 | 4.046 | 0 | 3.573 | 3.492 | 2.265
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.857 | 11.277 | 11.223 | 16.196 | 57.717 | 57.32 | 16.756 | 32.456 | 32.099 | 20.179
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.281 | 0.28 | 0.707 | 0.844 | 0.843 | 1.153 | 1.023 | 1.026 | 0.528
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.022 | 0.022 | 0.006
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.302 | 0.301 | 0.707 | 0.874 | 0.873 | 1.163 | 1.083 | 1.085 | 0.56
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.068 | 0.068 | 0.158 | 0.65 | 0.645 | 0.124 | 0.145 | 0.144 | 0.128
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.081 | 0.08 | 0.158 | 0.668 | 0.663 | 0.124 | 0.159 | 0.158 | 0.141
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.105 | 0.176 | 0.176 | 0.07 | 0.207 | 0.205 | 0.286 | 0.343 | 0.342 | 0.225
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.176 | 0.176 | 0.07 | 0.207 | 0.205 | 0.286 | 0.343 | 0.342 | 0.225
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.