## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.033 | 8.882 | 8.936 | 55.418 | 107.198 | 106.322 | 0 | 0 | 0 | 17.267
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.556 | 1.806 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.57 | 3.549 | 0.693 | 5.687 | 5.603 | 0 | 0 | 0 | 3.723
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.761 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.589 | 15.019 | 15.075 | 56.111 | 112.885 | 111.925 | 0 | 0 | 0 | 23.356
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.579 | 4.677 | 4.775 | 14.804 | 0.614 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 4.437
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.277 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.579 | 4.954 | 5.051 | 14.804 | 0.614 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 4.689
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.335 | 0.274 | 0.274 | 0.406 | 0.805 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.319
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.022 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.005 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.382 | 0.381 | 0.411 | 0.856 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.032 | 0.032 | 0.144 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.034 | 0.034 | 0.144 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.125 | 0.107 | 0.107 | 0.011 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.106
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.107 | 0.107 | 0.011 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.106
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094