## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.747 | 4.222 | 4.257 |  |  |  | 70.634 | 70.527 | 70.534 | 7.622
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.035 | 2.614 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.468
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.944 | 4.918 |  |  |  | 0 | 11.595 | 10.793 | 5.216
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.111 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.993
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.782 | 13.891 | 13.875 |  |  |  | 70.634 | 82.122 | 81.327 | 17.299
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.377 | 0.713 | 0.748 |  |  |  | 47.207 | 69.496 | 67.954 | 4.16
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.539 | 10.483 |  |  |  | 0 | 4.672 | 4.349 | 10.171
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.377 | 11.252 | 11.231 |  |  |  | 47.207 | 74.168 | 72.303 | 14.331
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.421 | 0.185 | 0.186 |  |  |  | 1.217 | 1.248 | 1.246 | 0.24
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0.038 | 0.036 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.425 | 0.232 | 0.233 |  |  |  | 1.217 | 1.286 | 1.282 | 0.286
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.236 | 0.391 | 0.38 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.101 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.097
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.105 | 0.104 |  |  |  | 0.236 | 0.419 | 0.407 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | 0.292 | 0.331 | 0.328 | 0.017
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | 0.292 | 0.331 | 0.328 | 0.017
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 541 | 100270 | 100811 | 0 | 0 | 0 | 373 | 5019 | 5392 | 106203