## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.765 | 9.074 | 9.095 |  |  |  | 15.876 | 16.296 | 16.294 | 12.729
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0 | 1.864 | 1.853 | 0.956
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.765 | 9.115 | 9.136 |  |  |  | 15.876 | 18.16 | 18.147 | 13.685
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.928 | 14.12 | 14.169 |  |  |  | 40.369 | 44.78 | 44.754 | 29.609
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.169 | 10.579 | 10.589 | 5.345
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.85 | 0.845 |  |  |  | 0 | 3.961 | 3.937 | 2.406
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.928 | 14.97 | 15.014 |  |  |  | 52.538 | 59.32 | 59.28 | 37.36
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.275 | 0.179 | 0.18 |  |  |  | 0.36 | 0.459 | 0.459 | 0.321
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.18 | 0.181 |  |  |  | 0.36 | 0.473 | 0.473 | 0.328
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.069 | 0.07 |  |  |  | 0.101 | 0.105 | 0.105 | 0.087
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.056 | 0.049 | 0.049 | 0.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.078 | 0.079 |  |  |  | 0.157 | 0.183 | 0.183 | 0.131
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 14367 | 14447 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14639 | 14728 | 29175