## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.045 | 4.549 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 4.739 | 10.783 | 10.726 | 4.178
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.542 | 0.541 | 6.306 | 2.723 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0.981
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.964 | 0.962 | 0 | 1.871 | 1.868 | 0 | 0.86 | 0.852 | 1.157
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.045 | 6.258 | 6.256 | 6.306 | 4.594 | 4.595 | 4.739 | 11.643 | 11.578 | 6.451
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.404 | 12.146 | 12.126 | 25.176 | 3.883 | 3.908 | 10.777 | 2.459 | 2.538 | 9.219
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.254 | 0.253 | 0 | 1.726 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0.561
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0.221
Genel Toplam |  | 4.404 | 12.4 | 12.379 | 25.176 | 6.579 | 6.601 | 10.777 | 2.459 | 2.538 | 10.001
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.415 | 0.412 | 0.089
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.102 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.057 | 0.083 | 0.083 | 0.102 | 0.066 | 0.066 | 0.097 | 0.423 | 0.42 | 0.114
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 0.097 | 0.097 | 0.327 | 0.017 | 0.017 | 0.14 | 0.018 | 0.019 | 0.07
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.061 | 0.098 | 0.098 | 0.327 | 0.032 | 0.032 | 0.14 | 0.018 | 0.019 | 0.074
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.404 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.416 | 0.413 | 0.269
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.404 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.416 | 0.413 | 0.269
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288