## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.577 | 16.917 | 17.099 |  | 0 | 0 | 43.168 | 39.197 | 39.302 | 22.037
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0.576 | 0.128
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.165 | 3.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.645 | 2.569
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.254 | 0.251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.577 | 20.336 | 20.47 |  | 0 | 0 | 43.168 | 40.451 | 40.523 | 24.929
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.318 | 10.078 | 10.124 |  | 0 | 0 | 4.116 | 10.26 | 10.098 | 10.117
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.967 | 0 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 5.697 | 5.617 |  | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 2.085 | 4.83
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.377 | 15.775 | 15.769 |  | 0 | 0 | 4.116 | 12.401 | 12.183 | 14.969
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.451 | 0.606 | 0.604 |  | 0 | 0 | 0.563 | 0.503 | 0.505 | 0.582
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.451 | 0.655 | 0.653 |  | 0 | 0 | 0.563 | 0.522 | 0.524 | 0.624
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0.018 | 0.053 | 0.052 | 0.058
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.039 | 0.039 |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.099 | 0.099 |  | 0 | 0 | 0.018 | 0.075 | 0.073 | 0.093
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.077 | 0.091 | 0.09 | 0.02
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.077 | 0.091 | 0.09 | 0.02
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164