## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.546 | 5.774 | 5.772 | 46.224 | 108.233 | 106.767 |  | 0 | 0 | 11.39
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.876 | 6.643 | 6.636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.265
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.405 | 4.396 | 0 | 0.649 | 0.634 |  | 0 | 0 | 4.186
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.234
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.422 | 17.07 | 17.052 | 46.224 | 108.882 | 107.401 |  | 0 | 0 | 22.075
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.161 | 14.949 | 14.927 | 30.146 | 7.3 | 7.84 |  | 0 | 0 | 14.53
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.161 | 15.004 | 14.982 | 30.146 | 7.3 | 7.84 |  | 0 | 0 | 14.582
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.177 | 0.177 | 0.507 | 1.045 | 1.032 |  | 0 | 0 | 0.225
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.005 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.262 | 0.236 | 0.236 | 0.507 | 1.05 | 1.036 |  | 0 | 0 | 0.281
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.109 | 0.109 | 0.284 | 0.071 | 0.076 |  | 0 | 0 | 0.107
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.11 | 0.11 | 0.284 | 0.071 | 0.076 |  | 0 | 0 | 0.108
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.11 | 0.11 | 0.074 | 0.072 | 0.072 |  | 0 | 0 | 0.108
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.11 | 0.11 | 0.074 | 0.072 | 0.072 |  | 0 | 0 | 0.108
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543