## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.472 | 1.944 | 2.182 | 235.8 | 228.907 | 229.129 |  |  |  | 2.665
Dağıtım-OG | Dışsal | 10.384 | 14.489 | 14.463 | 160.8 | 157.227 | 157.342 |  |  |  | 14.767
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.833 | 6.789 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.774
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.907 | 0.901 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.899
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.856 | 24.173 | 24.335 | 396.6 | 386.134 | 386.471 |  |  |  | 25.105
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.558 | 0.095 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.097
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.184 | 13.504 | 13.632 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.603
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.793 | 7.742 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.726
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.742 | 21.392 | 21.472 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.426
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.989 | 0.079 | 0.085 | 3 | 2.922 | 2.925 |  |  |  | 0.091
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.057 | 0.057 | 1 | 0.978 | 0.978 |  |  |  | 0.059
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.035 | 0.195 | 0.201 | 4 | 3.9 | 3.903 |  |  |  | 0.209
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.123 | 0.124 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.123
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.197 | 0.198 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.197
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.099 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733